## Product Master
Annexe au document type de gestion des produits de santé C19RM
Date de publication : 24 avril 2023
Données de référence
Composante | Feuille de calcul | Secrétariat | Catégorie de gestion des produits de santé | Catégorie de produits | Unité | Emballage | Entrée de coûts
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Tests de diagnostic rapide de détection des antigènes (TDR Ag) du COVID-19 | Tests de dépistage du COVID-19 / test de diagnostic rapide de détection des antigènes (TDR Ag) | Trousse TDR Ag – SARS-CoV-2 | Trousse TDR Ag générique, 1 test – SARS-CoV-2 | 5.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Extracteurs automatisés | Équipement BioMerieux EMAG (easyMAG) | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Extracteurs automatisés | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Extracteurs automatisés | Système de purification KingFisherTM Flex, KingFisher, 96 puits profonds | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Extracteurs automatisés | Équipement Qiagen QIAsymphony SP | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Extracteurs automatisés | Équipement Roche MagNA pure | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Extracteurs automatisés | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Extracteurs automatisés | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Équipement – COVID-19 : autre | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Équipement – COVID-19 : autre | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Équipement – COVID-19 : autre | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Support magnétique : extraction manuelle | Support magnétique pour extraction manuelle, 96 puits | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Support magnétique : extraction manuelle | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Support magnétique : extraction manuelle | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Support magnétique : extraction manuelle : autre | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Station de travail PCR de table avec lampe UV | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Thermocycleur, y compris analyseur RT-PCR | Systèmes PCR Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real Time | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Thermocycleur, y compris analyseur RT-PCR | Systèmes PCR Applied Biosystems 7500 Fast Real Time | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Thermocycleur, y compris analyseur RT-PCR | Instrument PCR Applied BiosystemsTM 7500 Real-Time | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Thermocycleur, y compris analyseur RT-PCR | Système PCR BioRad CFX96 | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Thermocycleur, y compris analyseur RT-PCR | Système PCR Qiagen Rotor-Gene 5 Plex | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Thermocycleur, y compris analyseur RT-PCR | Système PCR QuantStudioTM 5 Real-Time, 384 puits | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Thermocycleur, y compris analyseur RT-PCR | Système PCR QuantStudioTM 5 Real-Time, 96 puits, 0,1 ml | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Thermocycleur, y compris analyseur RT-PCR | Système PCR QuantStudioTM 5 Real-Time, 96 puits, 0,2 ml | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Thermocycleur, y compris analyseur RT-PCR | Système PCR Roche LightCycler 480 | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Thermocycleur, y compris analyseur RT-PCR | Système PCR SLAN-96P | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Thermocycleur, y compris analyseur RT-PCR : autre | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Thermocycleur, y compris analyseur RT-PCR : autre | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Thermocycleur, y compris analyseur RT-PCR : autre | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Appareil de réticulation UV | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Transilluminateur UV 312 nm | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Équipement de dépistage moléculaire – COVID-19 | Transilluminateur UV 365 nm | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | GeneXpert – équipement pour le C19RM | GeneXpert – équipement | GeneXpert Edge 1 module avec tablette, lecteur de codes-barres et piles auxiliaires | 6.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | GeneXpert – équipement pour le C19RM | GeneXpert – équipement | GeneXpert IV 2 modules avec ordinateur de bureau et lecteur de codes-barres | 6.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | GeneXpert – équipement pour le C19RM | GeneXpert – équipement | GeneXpert IV 2 modules avec ordinateur portable et lecteur de codes-barres | 6.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | GeneXpert – équipement pour le C19RM | GeneXpert – équipement | GeneXpert IV 4 modules avec ordinateur de bureau et lecteur de codes-barres | 6.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | GeneXpert – équipement pour le C19RM | GeneXpert – équipement | GeneXpert IV 4 modules avec ordinateur portable et lecteur de codes-barres | 6.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | GeneXpert – équipement pour le C19RM | GeneXpert – équipement | GeneXpert XVI 16 modules avec ordinateur de bureau et lecteur de codes-barres | 6.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | GeneXpert – équipement pour le C19RM | GeneXpert – équipement | GeneXpert XVI 16 modules avec ordinateur portable et lecteur de codes-barres | 6.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | GeneXpert – équipement pour le C19RM | GeneXpert – équipement | Pièces de rechange et accessoires | 6.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | GeneXpert – équipement pour le C19RM | GeneXpert – équipement | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Autres points de service du C19RM à proximité | Autres points de service à proximité | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Autres points de service du C19RM à proximité | Autres points de service à proximité | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | Autres points de service du C19RM à proximité | Autres points de service à proximité | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | TrueNat pour le C19RM | Truelab Uno Dx | Équipement | 6.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | TrueNat pour le C19RM | Truelab Uno Dx | Pièces de rechange et accessoires | 6.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | TrueNat pour le C19RM | Truelab Uno Dx | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | TrueNat pour le C19RM | Trueprep | Équipement | 6.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | TrueNat pour le C19RM | Trueprep | Pièces de rechange et accessoires | 6.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Équipement de dépistage moléculaire PCR – COVID-19 | TrueNat pour le C19RM | Trueprep | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / consommables de diagnostic du COVID-19 | Trousse d’écouvillons de prélèvement nasopharyngien Cepheid Xpert 100 | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / consommables de diagnostic du COVID-19 | Consommables d’extraction (p. ex. la plaque à puits profonds, la microplaque) | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / consommables de diagnostic du COVID-19 | Boîte de 960 embouts de pipettes à filtre stériles, 0,1-10 µl, 30 mm, sur support | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / consommables de diagnostic du COVID-19 | Boîte de 960 embouts de pipettes à filtre stériles, 100-1 000 µl, 66 mm, sur support | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / consommables de diagnostic du COVID-19 | Boîte de 960 embouts de pipettes à filtre stériles, 20-200 µl, 30 mm, sur support | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / consommables de diagnostic du COVID-19 | Boîte de 960 embouts de pipettes à filtre stériles, 2-30 µl, 51 mm, sur support | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / consommables de diagnostic du COVID-19 | Autres consommables – indiquer les informations dans les commentaires | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / consommables de diagnostic du COVID-19 | Trousse de prélèvement d’échantillons : écouvillons | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / consommables de diagnostic du COVID-19 | Trousse de prélèvement d’échantillons : écouvillons et milieu de transport de virus | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / consommables de diagnostic du COVID-19 | Trousse de prélèvement d’échantillons : milieu de transport de virus | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / consommables de diagnostic du COVID-19 | Prélèvement d’échantillons : boîtes triple emballage pour le transport | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / réactifs et cartouches de diagnostic du COVID-19 | Trousse RT-PCR Abbott RealTime, 96 tests – SARS-CoV-2 | 5.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / réactifs et cartouches de diagnostic du COVID-19 | Trousse BGI Real-Time fluorescent RT-PCR de dépistage du 2019-nCoV | 5.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / réactifs et cartouches de diagnostic du COVID-19 | Cepheid Xpert® Xpress, 10 tests – SARS-CoV-2 | 5.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / réactifs et cartouches de diagnostic du COVID-19 | Test Hologic Aptima SARS-CoV-2 | 5.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / réactifs et cartouches de diagnostic du COVID-19 | Autres tests automatisés – veuillez préciser dans la colonne de commentaires | 5.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / réactifs et cartouches de diagnostic du COVID-19 | Autres tests manuels – veuillez préciser dans la colonne de commentaires | 5.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / réactifs et cartouches de diagnostic du COVID-19 | Trousse d’extraction d’ARN viral Qiagen QIAamp | 5.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / réactifs et cartouches de diagnostic du COVID-19 | Trousse RT-PCR Roche Cobas, 96 tests – SARS-CoV-2 | 5.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / réactifs et cartouches de diagnostic du COVID-19 | Trousse d’isolement d’acide nucléique viral / pathogène Thermo Fisher MagMAX | 5.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 1 | Réactifs et consommables de diagnostic PCR – COVID-19 | Réactifs et consommables de diagnostic – COVID-19 | Tests de dépistage / réactifs et cartouches de diagnostic du COVID-19 | Trousse CE-IVD RT-PCR Thermo Fisher TaqPath – COVID-19 | 5.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Canule | Canule nasopharyngée | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Canule | Canule oropharyngée, canule de Guedel, stérile, usage unique | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Détecteur de CO2 | Détecteur colorimétrique de CO2 en intubation | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Cricothyrotomie | Trousse, urgence, 6 mm, stérile, usage unique | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Tube endotrachéal | Tube endotrachéal (avec ou sans brassard – préciser dans les commentaires) | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Tube endotrachéal | Introducteur de tube endotrachéal (bougie ou stylet – préciser dans les commentaires) | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Répartiteur de débit | Répartiteur de débit, pour concentrateur d’oxygène, 5 débitmètres, plage de 0,125 – 2 l/m | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Débitmètre, oxygène médical, bouteille de gaz | Tube Thorpe, compensation de pression, régulateur de pression et valve de détente, connecteurs coniques nervurés verts de raccordement à la canule et au dispositif d’administration au patient | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Débitmètre, oxygène médical, bouteille de gaz | Tube Thorpe, compensation de pression, régulateur de pression et valve de détente, connecteur femelle / mâle DISS (ou autre) et adaptateur de raccordement à l’humidificateur | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Débitmètre, oxygène médical, bouteille de gaz | Tube Thorpe, compensation de pression, régulateur de pression et valve de détente, connecteur femelle / mâle DISS (ou autre) et adaptateur de raccordement au régulateur | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Débitmètre, oxygène médical, unité terminale (murale) | Tube Thorpe, compensation de pression, régulateur de pression, connecteurs coniques nervurés verts de raccordement à la canule et au dispositif d’administration au patient | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Débitmètre, oxygène médical, unité terminale (murale) | Tube Thorpe, compensation de pression, régulateur de pression, connecteur femelle / mâle DISS (ou autre) et adaptateur de raccordement à l’humidificateur | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Débitmètre, oxygène médical, unité terminale (murale) | Tube Thorpe, compensation de pression, régulateur de pression, connecteur femelle / mâle DISS (ou autre) et adaptateur de raccordement au régulateur | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Humidificateur | Humidificateur, non chauffé, réutilisable | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Trousse à perfusion | Trousses à perfusion adultes et pédiatriques avec cathéters IV et tubulures pour veines du cuir chevelu (toutes tailles) | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Laryngoscope | Laryngoscope – adulte / enfant | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Laryngoscope | Laryngoscope – nouveau-né | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Canule nasale | Haut débit avec tubulure et interfaces patient et accessoires | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Cathéter nasal | Haut débit avec tubulure et adaptateurs, lubrifié, non stérile | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Pince nasale | Pince, nasale, oxygène, adulte, usage unique | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Pince nasale | Pince, nasale, oxygène, enfant, usage unique | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Pince nasale | Pince, nasale, oxygène, nouveau-né, usage unique | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Autre | Autre – indiquer les informations dans les commentaires | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Masque à oxygène | Masque à oxygène avec tube de raccordement, sac de réservoir et valve, adulte, usage unique | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Masque à oxygène | Masque à oxygène avec tube de raccordement, sac de réservoir et valve, enfant, usage unique | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Masque à oxygène | Masque Venturi avec Percent-O2-Lock et tubulure, adulte | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Masque à oxygène | Masque Venturi avec Percent-O2-Lock et tubulure, enfant | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Sonde de sphygmo-oxymètre | Sonde de sphygmo-oxymètre portable, adulte | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Sonde de sphygmo-oxymètre | Sonde de sphygmo-oxymètre portable, nouveau-né | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Sonde de sphygmo-oxymètre | Sonde de sphygmo-oxymètre portable, pédiatrique | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Sonde de sphygmo-oxymètre | Sonde de sphygmo-oxymètre de table, adulte | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Sonde de sphygmo-oxymètre | Sonde de sphygmo-oxymètre de table, nouveau-né | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Sonde de sphygmo-oxymètre | Sonde de sphygmo-oxymètre de table, pédiatrique | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Réanimateur | Réanimateur, adulte | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Réanimateur | Réanimateur, enfant | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Dispositifs d’aspiration | Dispositifs d’aspiration (électriques recommandés) | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Tubulure | Tubulure d’administration d’oxygène, non stérile | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Consommables d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – consommables | Tubulure | Tubulure d’aspiration, en silicone, non stérile | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Équipement – COVID-19 | Pièces de rechange et accessoires | 6.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Équipement – COVID-19 | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Ventilation mécanique | Ventilateur patient, pour soins intensifs, adulte et pédiatrique, avec circuits respiratoires et interface patient | 6.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Ventilation mécanique | Ventilateur patient, pour transport, adulte et pédiatrique, avec circuits respiratoires et interface patient | 6.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Ventilation non invasive | Pression positive continue (BiPAP), avec tubulure et interfaces patient, et accessoires | 6.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Ventilation non invasive | Pression positive continue (CPAP), adulte et pédiatrique, avec tubulure et interfaces patient, et accessoires | 6.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Ventilation non invasive | Canule nasale haut débit (HFNC) pour appareils d’oxygénothérapie | 6.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Analyseur d’oxygène | Électrochimique, alimenté par pile, portable | 6.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Analyseur d’oxygène | Ultrasonique, alimenté par pile, portable | 6.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Concentrateur d’oxygène | Concentrateur d’oxygène, portable, avec accessoires | 6.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Concentrateur d’oxygène | Concentrateur d’oxygène, fixe / de chevet, avec accessoires | 6.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Concentrateur d’oxygène | Pièces de rechange et accessoires | 6.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Concentrateur d’oxygène | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Sphygmo-oxymètre | Oxymètre digital, portable, alimenté par pile | 6.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Sphygmo-oxymètre | Oxymètre, portable, alimenté par pile, avec fils et capteur | 6.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Sphygmo-oxymètre | Oxymètre, de table, alimentation c.a., avec fils et capteur | 6.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Parasurtenseur | Dispositif de protection contre les surtensions, avec plusieurs prises de courant protégées, qualité hôpital | 6.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement d’oxygène médical – COVID-19 | Oxygène médical – équipement | Stabilisateur de tension | Stabilisateur de tension électronique commandé par microprocesseur, avec moniteur de tension | 6.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Oxygène médical liquide et gazeux – COVID-19 | Oxygène médical liquide et gazeux | Bouteille de gaz médical, portable | Oxygène comprimé ou air médical comprimé, avec robinets et régulateurs | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Oxygène médical liquide et gazeux – COVID-19 | Oxygène médical liquide et gazeux | Installation d’oxygène | Installations de production d’oxygène à adsorption par inversion de pression (AIP) | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Oxygène médical liquide et gazeux – COVID-19 | Oxygène médical liquide et gazeux | Installation d’oxygène | Pièces de rechange et accessoires | 5.12
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Oxygène médical liquide et gazeux – COVID-19 | Oxygène médical liquide et gazeux | Installation d’oxygène | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Analyseur de gaz du sang | Portable, avec cartouches et solutions de contrôle | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Moniteur et enregistreur numériques d’électrocardiogramme (ECG) | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Moniteur et enregistreur numériques d’électrocardiogramme (ECG) | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Moniteur et enregistreur numériques d’électrocardiogramme (ECG) | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Compteur de gouttes électronique | Compteur de gouttes électronique, liquides IV | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Pompe à perfusion | Pompe à perfusion, avec accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Moniteur patient | Moniteur patient, multiparamétrique avec ECG | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Moniteur patient | Moniteur patient, multiparamétrique sans ECG | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Thermomètre | Thermomètre infrarouge sans contact | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Thermomètre | Thermomètre, clinique, sans contact, piles incluses | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Échographie | Portable, avec sonde cardiaque linéaire et phasée (5,0-7,5 MHz), avec chariot | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Unités d’alimentation électrique sans interruption | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Unités d’alimentation électrique sans interruption | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Unités d’alimentation électrique sans interruption | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Radiographie :équipement | Développeuse automatique de films à rayons X – chambre noire | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Radiographie :équipement | Développeuse automatique de films à rayons X – lumière du jour | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Radiographie :équipement | Système mobile de radiographie diagnostique de base, analogique | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Radiographie :équipement | Système mobile de radiographie diagnostique de base, numérique | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Radiographie :équipement | Système mobile de fluoroscopie de base, analogique | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Radiographie :équipement | Système mobile de fluoroscopie de base, numérique | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Radiographie :équipement | Autre type | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Radiographie :équipement | Visionneuse de radiographies, sans alimentation | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Radiographie :équipement | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 2 | Équipement hospitalier de soutien – COVID-19 | Autres équipements de santé | Radiographie :équipement | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | Désinfectants – COVID-19 | Désinfectants | Désinfectant pour les mains à base d’alcool | Solution : 80 % v/v éthanol ; 75 % v/v alcool isopropylique | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | Désinfectants – COVID-19 | Désinfectants | Chlorhexidine | Solution : 5 % (digluconate de chlorhexidine) pour dilution | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | Désinfectants – COVID-19 | Désinfectants | Chlore | Dichloroisocyanurate de sodium, granules, 1 kg, de 65 à 70 % + cuillère à mesurer | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | Désinfectants – COVID-19 | Désinfectants | Désinfectant pour les mains (liquide) | Indiquer les informations dans les commentaires | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | Désinfectants – COVID-19 | Désinfectants | Savon | Indiquer les informations dans les commentaires | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Tablier | Tablier réutilisable, 100 | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Visière | Visière réutilisable | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Visière | Visière à usage unique, jetable | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Gants | Gants d’examen – latex – non stériles, à usage unique, jetables, sans poudre, 100 | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Gants | Gants d’examen – nitrile – non stériles, à usage unique, jetables, sans poudre, 100 | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Gants | Gants chirurgicaux – stériles, à usage unique, jetables, sans poudre, paire | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Lunettes de protection | Lunettes de protection, ventilation indirecte latérale | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Blouses | Blouse d’isolement, non tissée, jetable, paquet de 10 | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Blouses | Blouse chirurgicale stérile, à usage unique, jetable, adaptée aux perfusions courantes | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Masques | Masque médical, type I, à usage unique, jetable, 50 | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Masques | Masque chirurgical, type II (non résistant aux fluides), à usage unique, jetable, 50 | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Masques | Masque chirurgical, type IIR (résistant aux fluides), à usage unique, jetable, 50 | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Respirateur | Trousse de test de débit d’air (essai d’ajustement) | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Respirateur | Recharge pour trousse de test de débit d’air | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Respirateur | Respirateur, haute filtration, FPP2/N95, non stérile, unité | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Respirateur | Respirateur, haute filtration, FPP3, non stérile, unité | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Respirateur | Respirateur chirurgical, haute filtration, FPP2/N95, stérile, unité | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Éponges à récurer | Pantalons | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI de base – COVID-19 | Éponges à récurer | Hauts | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI – COVID-19 : autre | Tablier | Tablier, usage unique, jetable, 100 | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI – COVID-19 : autre | Couvre-chaussures | Couvre-chaussures, antidérapant, élastique, paire | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI – COVID-19 : autre | Bottes | Bottes, caoutchouc et PVC, réutilisables, paire | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI – COVID-19 : autre | Combinaison | Combinaison de protection, catégorie III, type 6b | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI – COVID-19 : autre | Tablier extrarobuste | Tablier de protection, plastique, réutilisable | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI – COVID-19 : autre | Gants extrarobustes | Gants extrarobustes, caoutchouc et nitrile, paire | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI – COVID-19 : autre | Autres consommables – COVID-19 | Autre – indiquer les informations dans les commentaires | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 3 | EPI – COVID-19 | EPI – COVID-19 : autre | Bonnet de chirurgien | Bonnet de chirurgien, bouffant, non tissé, boîte de 100 | 5.11
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Autoclave de laboratoire | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Autoclave de laboratoire | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Autoclave de laboratoire | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Dépistage intégré | Cartouche GeneXpert MTB/RIF, 10 | 5.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Dépistage intégré | Cartouche GeneXpert MTB/RIF, 50 | 5.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Dépistage intégré | Cartouche GeneXpert MTB/RIF ULTRA, 10 | 5.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Dépistage intégré | Cartouche GeneXpert MTB/RIF ULTRA, 50 | 5.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Dépistage intégré | Cartouche GeneXpert MTB/XDR, 10 | 5.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Dépistage intégré | Tests Truenat MTB, 20 | 5.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Dépistage intégré | Tests Truenat MTB Plus, 20 | 5.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Dépistage intégré | Tests Truenat MTB-RIF Dx, 20 | 5.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Armoire de sécurité biologique BSL II | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Armoire de sécurité biologique BSL II | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Armoire de sécurité biologique BSL II | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Centrifugeuses | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Centrifugeuses | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Centrifugeuses | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Équipement : autre | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Équipement : autre | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Équipement : autre | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Boîte à gants | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Boîte à gants | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Boîte à gants | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Incubateur | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Incubateur | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Incubateur | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Congélateur de laboratoire | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Congélateur de laboratoire | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Congélateur de laboratoire | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Congélateur de laboratoire – ultra basse température | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Congélateur de laboratoire – ultra basse température | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Congélateur de laboratoire – ultra basse température | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Réfrigérateur de laboratoire | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Réfrigérateur de laboratoire | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Réfrigérateur de laboratoire | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Microcentrifugeuse | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Microcentrifugeuse | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Microcentrifugeuse | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Centrifugeuse de paillasse réfrigérée | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Centrifugeuse de paillasse réfrigérée | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Centrifugeuse de paillasse réfrigérée | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Thermobloc | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Thermobloc | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Thermobloc | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Agitateur-mélangeur vortex | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Agitateur-mélangeur vortex | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 4 | Équipement général de laboratoire – COVID-19 | Équipement de laboratoire | Agitateur-mélangeur vortex | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Consommables de la chaîne du froid | Consommables de la chaîne du froid | Boîte isotherme | Boîte isotherme, grande taille, capacité de stockage de vaccins sur de longues distances | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Consommables de la chaîne du froid | Consommables de la chaîne du froid | Enregistreur de données | Enregistreur de données polyvalent | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Consommables de la chaîne du froid | Consommables de la chaîne du froid | Bloc de glace | Bloc de glace | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Consommables de la chaîne du froid | Consommables de la chaîne du froid | Système de surveillance de la température à distance | Configuré pour la surveillance en temps réel des conditions de stockage des vaccins | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Consommables de la chaîne du froid | Consommables de la chaîne du froid | Transporteur de vaccins | Transporteur de vaccins, grande taille, capacité de stockage sur de longues distances | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Équipement de la chaîne du froid | Équipement de la chaîne du froid | Réfrigérateur et congélateur combinés pour vaccins | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Équipement de la chaîne du froid | Équipement de la chaîne du froid | Réfrigérateur et congélateur combinés pour vaccins | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Équipement de la chaîne du froid | Équipement de la chaîne du froid | Réfrigérateur et congélateur combinés pour vaccins | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Équipement de la chaîne du froid | Équipement de la chaîne du froid | Congélateur pour vaccins | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Équipement de la chaîne du froid | Équipement de la chaîne du froid | Congélateur pour vaccins | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Équipement de la chaîne du froid | Équipement de la chaîne du froid | Congélateur pour vaccins | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Équipement de la chaîne du froid | Équipement de la chaîne du froid | Réfrigérateur pour vaccins | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Équipement de la chaîne du froid | Équipement de la chaîne du froid | Réfrigérateur pour vaccins | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Équipement de la chaîne du froid | Équipement de la chaîne du froid | Réfrigérateur pour vaccins | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Fournitures de gestion des déchets : consommables | Sac, déchets biologiques, résistant à l’autoclave, minimum 30 litres | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Fournitures de gestion des déchets : consommables | Sac, déchets biologiques, autre – indiquer les informations dans les commentaires | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Fournitures de gestion des déchets : consommables | Sac, déchets biologiques, rouge, 100 l, boîte de 100 | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Fournitures de gestion des déchets : consommables | Contenant, objets pointus ou tranchants, résistant aux fuites, avec couvercle | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Fournitures de gestion des déchets : consommables | Autre – indiquer les informations dans les commentaires | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Fournitures de gestion des déchets : réactifs | Autre – indiquer les informations dans les commentaires | 5.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Gestion des déchets : autoclave | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Gestion des déchets : autoclave | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Gestion des déchets : autoclave | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Gestion des déchets : incinérateur, déchets conventionnels | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Gestion des déchets : incinérateur, déchets conventionnels | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Gestion des déchets : incinérateur, déchets conventionnels | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Gestion des déchets médicaux : incinérateur, déchets médicaux | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Gestion des déchets médicaux : incinérateur, déchets médicaux | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Gestion des déchets médicaux : incinérateur, déchets médicaux | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Gestion des déchets : autres équipements | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Gestion des déchets : autres équipements | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Gestion des déchets : autres équipements | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 5 | Gestion des déchets | Gestion des déchets pour le C19RM | Gestion des déchets :contrats de service | Contrats de service | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 6 | Test de diagnostic rapide de détection des anticorps et séquençage – COVID-19 | Tests de dépistage du COVID-19 / test de diagnostic rapide de détection des anticorps | Trousse de tests de diagnostic rapide de détection des anticorps – SARS-CoV-2 | Trousse de tests génériques de diagnostic rapide de détection des anticorps, 1 test – SARS-CoV-2 | 5.4
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 6 | Test de diagnostic rapide de détection des anticorps et séquençage – COVID-19 | Surveillance / séquençage génomique | Réactifs de séquençage | Indiquer les informations dans les commentaires | 5.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 6 | Test de diagnostic rapide de détection des anticorps et séquençage – COVID-19 | Surveillance / séquençage génomique | Prélèvement d’échantillons | Contenant, objets pointus ou tranchants, résistant aux fuites, avec couvercle | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 6 | Test de diagnostic rapide de détection des anticorps et séquençage – COVID-19 | Surveillance / séquençage génomique | Prélèvement d’échantillons | Aiguilles et seringues | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 6 | Test de diagnostic rapide de détection des anticorps et séquençage – COVID-19 | Surveillance / séquençage génomique | Prélèvement d’échantillons | Trousse de prélèvement d’échantillons : écouvillons et milieu de transport de virus | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 6 | Test de diagnostic rapide de détection des anticorps et séquençage – COVID-19 | Surveillance / séquençage génomique | Prélèvement d’échantillons | Boîtes triple emballage pour le transport | 5.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 6 | Test de diagnostic rapide de détection des anticorps et séquençage – COVID-19 | Surveillance / séquençage génomique | Analyseurs de séquençage | Équipement | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 6 | Test de diagnostic rapide de détection des anticorps et séquençage – COVID-19 | Surveillance / séquençage génomique | Analyseurs de séquençage | Pièces de rechange et accessoires | 6.6
C19RM 2021 | C19RM 2021-Lab & Other HPS | 6 | Test de diagnostic rapide de détection des anticorps et séquençage – COVID-19 | Surveillance / séquençage génomique | Analyseurs de séquençage | Garantie, maintenance et réparation | 6.5
C19RM 2021 | C19RM 2021-Pharma | 1 | Industrie pharmaceutique – COVID-19 | Médicaments existants / réaffectés – COVID-19 | Daltéparine sodique | Injection sous-cutanée, dose unique, unité | 4.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Pharma | 1 | Industrie pharmaceutique – COVID-19 | Médicaments existants / réaffectés – COVID-19 | Dexaméthasone | 0,5 mg, 1 000 | 4.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Pharma | 1 | Industrie pharmaceutique – COVID-19 | Médicaments existants / réaffectés – COVID-19 | Dexaméthasone | Comprimé de 4 mg, 100 | 4.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Pharma | 1 | Industrie pharmaceutique – COVID-19 | Médicaments existants / réaffectés – COVID-19 | Dexaméthasone | Flacon 4 mg/ml, ampoule 1 ml, 50 | 4.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Pharma | 1 | Industrie pharmaceutique – COVID-19 | Médicaments existants / réaffectés – COVID-19 | Dexaméthasone | Ampoule 5 mg/ml, 1 ml, 100 | 4.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Pharma | 1 | Industrie pharmaceutique – COVID-19 | Médicaments existants / réaffectés – COVID-19 | Énoxaparine sodique | Injection sous-cutanée, dose unique, unité | 4.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Pharma | 1 | Industrie pharmaceutique – COVID-19 | Médicaments existants / réaffectés – COVID-19 | Solution d’héparine sodique pour injection | 5 000 UI/ml, flacon 5 ml, boîte de 10 flacons | 4.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Pharma | 1 | Industrie pharmaceutique – COVID-19 | Médicaments existants / réaffectés – COVID-19 | Autres anticoagulants | Autre – indiquer les informations dans les commentaires | 4.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Pharma | 1 | Industrie pharmaceutique – COVID-19 | Médicaments existants / réaffectés – COVID-19 | Autres stéroïdes | Autre – indiquer les informations dans les commentaires | 4.8
C19RM 2021 | C19RM 2021-Pharma | 1 | Industrie pharmaceutique – COVID-19 | Nouveaux médicaments contre le COVID-19 | Nouveaux médicaments | Indiquer les informations dans les commentaires | 4.9
C19RM 2021 | C19RM 2021-Pharma | 1 | Industrie pharmaceutique – COVID-19 | Autres médicaments contre le COVID-19 | Soluté de lactate de sodium composé (soluté lactate de Ringer) | 1 000 ml | 4.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Pharma | 1 | Industrie pharmaceutique – COVID-19 | Autres médicaments contre le COVID-19 | Soluté de lactate de sodium composé (soluté lactate de Ringer) | 500 ml | 4.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Pharma | 1 | Industrie pharmaceutique – COVID-19 | Autres médicaments contre le COVID-19 | Autres médicaments essentiels | Autre – indiquer les informations dans les commentaires | 4.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Pharma | 1 | Industrie pharmaceutique – COVID-19 | Autres médicaments contre le COVID-19 | Paracétamol | Solution orale 120 mg/5 ml, 60 ml – 140 bouteilles | 4.7
C19RM 2021 | C19RM 2021-Pharma | 1 | Industrie pharmaceutique – COVID-19 | Autres médicaments contre le COVID-19 | Paracétamol | Comprimé de 500 mg, 1 000 | 4.7

## Invervention Activity CostInput
Annexe au document type de gestion des produits de santé C19RM
Date de publication : 24 avril 2023
Module, interventions, descriptions des activités et entrées de coûts
Module | Intervention | Description de l’activité | Entrée de coûts
C19RM 2021 | Gestion de cas, activités cliniques et traitements | Achat de nouveaux médicaments pour la prévention ou le traitement du COVID-19 | 4.9 Nouveaux médicaments contre le COVID-19
C19RM 2021 | Gestion de cas, activités cliniques et traitements | Achat de médicaments existants ou réaffectés pour la prévention ou le traitement du COVID-19 | 4.8 Médicaments existants contre le COVID-19
C19RM 2021 | Gestion de cas, activités cliniques et traitements | Achat de médicaments pour soutenir la gestion du COVID-19 | 4.7 Autres médicaments
C19RM 2021 | Gestion de cas, activités cliniques et traitements | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.1 Frais liés aux agents chargés des achats et à la gestion
C19RM 2021 | Gestion de cas, activités cliniques et traitements | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.2 Coûts de fret et d’assurance (produits de santé)
C19RM 2021 | Gestion de cas, activités cliniques et traitements | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.3 Coûts d’entreposage et de stockage
C19RM 2021 | Gestion de cas, activités cliniques et traitements | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.4 Coûts de distribution dans le pays
C19RM 2021 | Gestion de cas, activités cliniques et traitements | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.5 Coûts d’assurance qualité et de contrôle qualité
C19RM 2021 | Gestion de cas, activités cliniques et traitements | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.6 Dédouanement lié à la gestion des achats et à la chaîne d’approvisionnement
C19RM 2021 | Gestion de cas, activités cliniques et traitements | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.7 Autres coûts liés à la gestion des achats et à la chaîne d’approvisionnement
C19RM 2021 | Diagnostic et dépistage du COVID-19 | Achat de tests de diagnostic rapide de détection des antigènes (TDR Ag) pour le diagnostic | 5.4 Tests de diagnostic rapide
C19RM 2021 | Diagnostic et dépistage du COVID-19 | Achat de réactifs de laboratoire pour le diagnostic | 5.6 Réactifs de laboratoire
C19RM 2021 | Diagnostic et dépistage du COVID-19 | Achat d’autres consommables pour le diagnostic | 5.8 Autres produits consommables
C19RM 2021 | Diagnostic et dépistage du COVID-19 | Achat d’autres équipements de santé pour le diagnostic | 6.6 Autres équipements de santé
C19RM 2021 | Diagnostic et dépistage du COVID-19 | Contrats de maintenance et de réparation pour l’équipement de laboratoire | 6.5 Coûts de maintenance et de réparation de l’équipement de santé
C19RM 2021 | Diagnostic et dépistage du COVID-19 | Achat d’équipement de test moléculaire pour le diagnostic | 6.4 Équipement de test moléculaire de la tuberculose
C19RM 2021 | Diagnostic et dépistage du COVID-19 | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.1 Frais liés aux agents chargés des achats et à la gestion
C19RM 2021 | Diagnostic et dépistage du COVID-19 | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.2 Coûts de fret et d’assurance (produits de santé)
C19RM 2021 | Diagnostic et dépistage du COVID-19 | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.3 Coûts d’entreposage et de stockage
C19RM 2021 | Diagnostic et dépistage du COVID-19 | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.4 Coûts de distribution dans le pays
C19RM 2021 | Diagnostic et dépistage du COVID-19 | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.5 Coûts d’assurance qualité et de contrôle qualité
C19RM 2021 | Diagnostic et dépistage du COVID-19 | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.6 Dédouanement lié à la gestion des achats et à la chaîne d’approvisionnement
C19RM 2021 | Diagnostic et dépistage du COVID-19 | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.7 Autres coûts liés à la gestion des achats et à la chaîne d’approvisionnement
C19RM 2021 | Gestion de cas, activités cliniques et traitements | Achat d’oxygène médical et de consommables | 5.12 Oxygène médical
C19RM 2021 | Gestion de cas, activités cliniques et traitements | Achat d’équipement pour produire, transporter ou fournir de l’oxygène médical | 6.7 Équipement pour l’oxygène médical
C19RM 2021 | Gestion de cas, activités cliniques et traitements | Contrats de maintenance et de réparation | 6.5 Coûts de maintenance et de réparation de l’équipement de santé
C19RM 2021 | Gestion de cas, activités cliniques et traitements | Achat d’autres équipements de santé pour la gestion de cas | 6.6 Autres équipements de santé
C19RM 2021 | Prévention et contrôle de l’infection, et protection du personnel de santé (COVID-19) | Achat d’articles d’EPI | 5.11 EPI
C19RM 2021 | Prévention et contrôle de l’infection, et protection du personnel de santé (COVID-19) | Achat de désinfectants, de solutions hydroalcooliques, de savon, etc. | 5.8 Autres produits consommables
C19RM 2021 | Prévention et contrôle de l’infection, et protection du personnel de santé (COVID-19) | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.1 Frais liés aux agents chargés des achats et à la gestion
C19RM 2021 | Prévention et contrôle de l’infection, et protection du personnel de santé (COVID-19) | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.2 Coûts de fret et d’assurance (produits de santé)
C19RM 2021 | Prévention et contrôle de l’infection, et protection du personnel de santé (COVID-19) | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.3 Coûts d’entreposage et de stockage
C19RM 2021 | Prévention et contrôle de l’infection, et protection du personnel de santé (COVID-19) | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.4 Coûts de distribution dans le pays
C19RM 2021 | Prévention et contrôle de l’infection, et protection du personnel de santé (COVID-19) | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.5 Coûts d’assurance qualité et de contrôle qualité
C19RM 2021 | Prévention et contrôle de l’infection, et protection du personnel de santé (COVID-19) | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.6 Dédouanement lié à la gestion des achats et à la chaîne d’approvisionnement
C19RM 2021 | Prévention et contrôle de l’infection, et protection du personnel de santé (COVID-19) | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.7 Autres coûts liés à la gestion des achats et à la chaîne d’approvisionnement
C19RM 2021 | Systèmes résistants et pérennes pour la santé : systèmes de laboratoire | Achat de cartouches pour le dépistage intégré de la tuberculose | 5.4 Tests de diagnostic rapide
C19RM 2021 | Systèmes résistants et pérennes pour la santé : systèmes de laboratoire | Achat d’autres équipements de santé pour le renforcement des laboratoires | 6.6 Autres équipements de santé
C19RM 2021 | Systèmes résistants et pérennes pour la santé : systèmes de laboratoire | Contrats de maintenance et de réparation pour le renforcement des laboratoires | 6.5 Coûts de maintenance et de réparation de l’équipement de santé
C19RM 2021 | Systèmes résistants et pérennes pour la santé : systèmes de laboratoire | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.1 Frais liés aux agents chargés des achats et à la gestion
C19RM 2021 | Systèmes résistants et pérennes pour la santé : systèmes de laboratoire | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.2 Coûts de fret et d’assurance (produits de santé)
C19RM 2021 | Systèmes résistants et pérennes pour la santé : systèmes de laboratoire | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.3 Coûts d’entreposage et de stockage
C19RM 2021 | Systèmes résistants et pérennes pour la santé : systèmes de laboratoire | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.4 Coûts de distribution dans le pays
C19RM 2021 | Systèmes résistants et pérennes pour la santé : systèmes de laboratoire | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.5 Coûts d’assurance qualité et de contrôle qualité
C19RM 2021 | Systèmes résistants et pérennes pour la santé : systèmes de laboratoire | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.6 Dédouanement lié à la gestion des achats et à la chaîne d’approvisionnement
C19RM 2021 | Systèmes résistants et pérennes pour la santé : systèmes de laboratoire | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.7 Autres coûts liés à la gestion des achats et à la chaîne d’approvisionnement
C19RM 2021 | Systèmes de gestion des produits de santé et des déchets | Achat d’autres consommables | 5.8 Autres produits consommables
C19RM 2021 | Systèmes de gestion des produits de santé et des déchets | Achat d’autres équipements de santé | 6.6 Autres équipements de santé
C19RM 2021 | Systèmes de gestion des produits de santé et des déchets | Achat de réactifs de laboratoire | 5.6 Réactifs de laboratoire
C19RM 2021 | Systèmes de gestion des produits de santé et des déchets | Contrats de maintenance et de réparation | 6.5 Coûts de maintenance et de réparation de l’équipement de santé
C19RM 2021 | Systèmes de gestion des produits de santé et des déchets | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.1 Frais liés aux agents chargés des achats et à la gestion
C19RM 2021 | Systèmes de gestion des produits de santé et des déchets | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.2 Coûts de fret et d’assurance (produits de santé)
C19RM 2021 | Systèmes de gestion des produits de santé et des déchets | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.3 Coûts d’entreposage et de stockage
C19RM 2021 | Systèmes de gestion des produits de santé et des déchets | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.4 Coûts de distribution dans le pays
C19RM 2021 | Systèmes de gestion des produits de santé et des déchets | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.5 Coûts d’assurance qualité et de contrôle qualité
C19RM 2021 | Systèmes de gestion des produits de santé et des déchets | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.6 Dédouanement lié à la gestion des achats et à la chaîne d’approvisionnement
C19RM 2021 | Systèmes de gestion des produits de santé et des déchets | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.7 Autres coûts liés à la gestion des achats et à la chaîne d’approvisionnement
C19RM 2021 | Surveillance – enquête épidémiologique et recherche des contacts | Achat de tests de diagnostic rapide de détection des anticorps pour la surveillance | 5.4 Tests de diagnostic rapide
C19RM 2021 | Surveillance – enquête épidémiologique et recherche des contacts | Achat de réactifs de laboratoire pour la surveillance | 5.6 Réactifs de laboratoire
C19RM 2021 | Surveillance – enquête épidémiologique et recherche des contacts | Achat d’autres consommables pour la surveillance | 5.8 Autres produits consommables
C19RM 2021 | Surveillance – enquête épidémiologique et recherche des contacts | Contrats de maintenance et de réparation | 6.5 Coûts de maintenance et de réparation de l’équipement de santé
C19RM 2021 | Surveillance – enquête épidémiologique et recherche des contacts | Achat d’autres équipements de santé pour la surveillance | 6.6 Autres équipements de santé
C19RM 2021 | Surveillance – enquête épidémiologique et recherche des contacts | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.1 Frais liés aux agents chargés des achats et à la gestion
C19RM 2021 | Surveillance – enquête épidémiologique et recherche des contacts | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.2 Coûts de fret et d’assurance (produits de santé)
C19RM 2021 | Surveillance – enquête épidémiologique et recherche des contacts | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.3 Coûts d’entreposage et de stockage
C19RM 2021 | Surveillance – enquête épidémiologique et recherche des contacts | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.4 Coûts de distribution dans le pays
C19RM 2021 | Surveillance – enquête épidémiologique et recherche des contacts | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.5 Coûts d’assurance qualité et de contrôle qualité
C19RM 2021 | Surveillance – enquête épidémiologique et recherche des contacts | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.6 Dédouanement lié à la gestion des achats et à la chaîne d’approvisionnement
C19RM 2021 | Surveillance – enquête épidémiologique et recherche des contacts | Coûts de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement | 7.7 Autres coûts liés à la gestion des achats et à la chaîne d’approvisionnement